## Slide 1: Izotermiczna amplifikacja kwasów nukleinowych jako szybki test wykrywania wirusów ziemniaka na przykładzie wirusa PVY
mgr inż. Joanna Chołuj,
mgr inż. Bogumiła Zacharzewska,
dr Krzysztof Treder
IHAR-PIB, ZNiOZ w Boninie
Dźwirzyno 2016

## Slide 2: LAMP – Loop-mediated isothermal amplification
Izotermiczna metoda amplifikacji DNA
Wykorzystuje 6 par starterów:
wewnętrzne FIP BIP,
zewnętrzne F3 B3,
zapętlające LoopF LoopB
Stosowana polimeraza posiada aktywność zastępowania nici
RT-LAMP - reakcja odwrotnej transkrypcji umożliwia stosowanie metody LAMP do detekcji RNA

## Slide 3
Zasada działania reakcji LAMP
http://loopamp.eiken.co.jp/e/lamp

## Slide 4
http://loopamp.eiken.co.jp/e/lamp

## Slide 5: Izolacja RNA z wykorzystaniem cząstek magnetycznych
Materiał roślinny
Homogenizacja
Pobranie soku
Ekstrakcja RNA
Dodanie cząstek magnetycznych
Zawiesina cząstek i buforu

## Slide 6: Izolacja RNA
Umieszczenie w statywie magnetycznym
Przyłączenie kulek do magnesu
Zebrane kulki magnetyczne
Przepłukiwanie
Suszenie
Preparat RNA

## Slide 7: Porównanie opracowanych starterów (Y4, Y5) ze starterami literaturowymi
Nie X. 2005. Phytopathology,
Almasi M.A., Moradi A., Nasiri J., Karami S., Nasiri M. 2012. Journal of Phytopathology
Przewodowska A., Zacharzewska B., Chołuj J., Treder K. 2015 American Journal of Potato Research

## Slide 8: Detekcja i wizualizacja produktów LAMP
Pomiar fluorescencji w czasie rzeczywistym
Metoda kolorymetryczna

## Slide 9: Pomiar fluorescencji w czasie rzeczywistym
Koncentracja RNA w pg/ul

## Slide 10: Metoda kolorymetryczna
HNB + Mg
2+
HNB
Reakcja LAMP
2+
Mg
+ pirofosforan

## Slide 11: Metoda kolorymetryczna
10 1 0,1 0,01 0,001 0,0001 KN ślepa
Koncentracja RNA w pg/ul

## Slide 12: Metoda kolorymetryczna
Koncentracja RNA w pg/ul
1000 100 10 1 0,1 0,01 KN ślepa

## Slide 13: Wnioski
Czułość metody LAMP z pomiarem fluorescencji jest taka sama jak metody LAMP kolorymetrycznej
Test kolorymetryczny nie wymaga stosowania dodatkowego sprzętu (wynik obserwowany gołym okiem)
Konieczne są dalsze prace związane z wyeliminowaniem etapu izolacji RNA w celu przystosowania metody LAMP do badań polowych

## Slide 14
Dziękuję za uwagę